## 10-30-100 (standard)
Parts Overview "SanaBike 1000" (ArtNo. 10-30-100) | [8 empty] | Legend
|  |  | with Option(s): |  | Blood Pressure Measurement |  |  |  |  | Part SanaBike 1000
[5 empty] | SpO2 Measurement |  |  |  |  | Purchase Part (Standard/Catalogue)
[5 empty] | Electroechanical Seat-Hight Adjustment |  |  |  | xx-yy-zzz | Part unchanged
[9 empty] | xx-yy-zzz | Part new
[8 empty] | Date: 2023-08-31 | xx-yy-zzz | Part removed
Level 1 |  |  | Level 2 |  |  | Level 3 |  |  | Level 4
Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description
10-30-100 | N/A | SanaBike 1000 montiert | 20-30-200 | 01 | 1x Antriebseinheit Typ3 kpl. | 21-10-202 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 2 | 26-10-206 | 01 | 1x Spannrad Stufe 2, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-10-203 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 1 | 26-10-203 | 01 | 1x Spannrad Stufe 1, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-30-220-A | 04 | 1x Grundblech, Antriebseinheit
[6 empty] | 21-30-220-B | 01 | 1x Seitenteil, Antriebseinheit | 21-30-220-B1 | 03 | 1x Seitenblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B2 | 02 | 1x Mittelblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B3 | 01 | 1x DMS Montageplatte, Antriebseinh
[6 empty] | 26-10-201 | 01 | 1x Tretlagerwelle
[6 empty] | 26-10-204 | 06 | 1x Freilaufwelle
[6 empty] | 26-10-207 | 00 | 2x Gewindestift, Seilaufhängung
[6 empty] | 26-10-210 | 00 | 1x Federlager
[6 empty] | 26-10-211 | 00 | 1x Druckfederführung
[6 empty] | 26-10-212 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 1
[6 empty] | 26-10-213 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 2
[6 empty] | 29-10-201 | 01 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ8 für Tretlagerwelle 22mm
[6 empty] | 29-10-202 | 01 | 1x Poly-V Riemenscheibe PJ8 22mm
[6 empty] | 29-10-203 | 02 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ4 für Freilaufwelle 11mm
[6 empty] | 37-10-201 | 00 | 1x Platine, DMS
[6 empty] | 39-10-201 | 00 | 1x Zugseil
[6 empty] | 39-10-202 | 00 | 1x Federseil
[6 empty] | 40-01-001 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M3x12 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-01-007 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M4x14 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-08-007 | N/A | 2x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
[6 empty] | 40-15-002 | N/A | 3x Ringschraube ART48 4.8 M4x10
[6 empty] | 41-01-001 | N/A | 3x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
[6 empty] | 41-01-002 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
[6 empty] | 41-01-003 | N/A | 2x Mutter-Sechskant DIN 934 N8 M8
[6 empty] | 42-01-002 | N/A | 2x Scheibe Stahl DIN 125 A8.4 (M8)
[6 empty] | 42-01-003 | N/A | 2x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
[6 empty] | 42-02-002 | N/A | 1x Anlaufscheibe Kunstoff 1 Inch
[6 empty] | 42-04-001 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN 6797 I 3.2 (M3)
[6 empty] | 45-01-001 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 6x6x20
[6 empty] | 45-01-002 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 8x7x12
[6 empty] | 45-02-004 | N/A | 2x Kegelstift B 4x28 DIN 1B
[6 empty] | 46-01-002 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 2
[6 empty] | 46-01-003 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 1
[6 empty] | 46-01-007 | N/A | 1x Druckfeder VD 161
[6 empty] | 47-01-004 | N/A | 4x Rillenkugellager 6003 2RS NR
[6 empty] | 49-01-001 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 20
[6 empty] | 49-01-002 | N/A | 3x Sicherungsring Stahl DIN471 25
[6 empty] | 49-01-003 | N/A | 2x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 49-01-004 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[6 empty] | 50-01-001 | xx | 1x Poly-V Rimen 20mm, Stufe 1
[6 empty] | 50-01-002 | xx | 1x Poly-V Rimen 10mm, Stufe 2
[6 empty] | 59-01-001 | N/A | 1x Wälzlager D32xd25xT30 HFL2530
[6 empty] | 59-01-170 | 00 | 1x Wirbelstrombremse ergosana kpl | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D28xd12xT02 Type6202-2Z
[9 empty] | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D35xd15xT11 Type6001-2Z
[9 empty] | 49-01-xxx | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 15x1
[9 empty] | 49-01-004 | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[9 empty] | 59-01-002-A | A | 1x Achse, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-B | B | 1x Rotor, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-C | B | 1x Stator, Wirbelstrombremse
|  |  | 20-30-600 | xx | 1x Messkopf SB3.1 | 27-30-400 | 04 | 1x Lager, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 27-30-504 | 00 | 1x Filterscheibe, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 31-30-001 | 00 | 2x Träger, Ersatz BD-Platine
[6 empty] | 35-30-001 | 04 | 1x Auflageplatte, Display
[6 empty] | 35-30-400 | 04 | 1x Unterteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-401 | 03 | 1x Oberteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-800 | 01 | 1x Frontfolie, Messkopf SB3 easy
[6 empty] | 37-30-501 | xx | 1x Platine Ergometersteuerung, SB3, teilbestückt
[6 empty] | 37-30-503 | xx | 1x Platine, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 38-30-320 | xx | Kabel Drehzahlanzeige 6pol 120mm
[6 empty] | 40-08-006 | N/A | 6x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 AM3x4 verz.
[6 empty] | 40-10-001 | N/A | 4x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
[6 empty] | 40-10-002 | N/A | 2x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8 AM3x6
[6 empty] | 40-18-015 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube 3,9x25 DIN7981 verz.
[6 empty] | 41-01-006 | N/A | 6x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
[6 empty] | 41-02-006 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x25 (IG/AG)
[6 empty] | 41-02-018 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x15 (IG/AG)
[6 empty] | 42-01-001 | N/A | 2x Scheibe Stahl DIN125 3,2
[6 empty] | 42-02-001 | N/A | 1x Scheibe Kunststoff DIN125 3,2
[6 empty] | 59-01-147 | N/A | 1x Federndruckstück GN 614.4-5-NI
[6 empty] | 59-01-148 | N/A | 4x Gewindeeinsatz M3
[6 empty] | 69-01-103 | N/A | 1x Display TFT Meßkopf SB3
|  |  | 21-10-803-A | 00 | 1x Sattelstange kpl. | 21-10-803-A1 | 00 | Rohr, Sattelstange
[6 empty] | 21-10-803-A2 | 01 | Bolzen, Sattelstange
|  |  | 21-10-830-A | 02 | 1x Sattelführungsrohr kpl. | 21-10-830-A1 | 00 | 1x Führungsrohr, Sattelstange
[6 empty] | 21-10-830-A2 | 01 | 1x Klemmhalter, Sattelführungsrohr
[6 empty] | 21-10-830-A3 | 00 | 4x Befestigungswinkel, Sattelf.
|  |  | 21-10-806 | 00 | 1x Lenker, Fahrradergometer SB2+SB3
|  |  | 21-30-101 | 02 | 1x Grundgestell kpl. | 21-30-101-A | 01 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange | 21-30-101-A1 | 02 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange
[9 empty] | 21-30-101-A2 | 01 | 1x Anschweißplatte, Lenkerführungsrohr
[6 empty] | 21-30-102-A | 01 | 1x Querrohr, vorne kpl. | 21-30-102-A1 | 01 | 1x Querrohr, vorne
[9 empty] | 21-30-102-A3 | 01 | 2x Achsbolzen
[6 empty] | 28-30-100 | 02 | 1x Winkelblech, Netzstecker
[6 empty] | 28-30-101-A | 04 | 1x Blechmittelteil, Grundgestell | 28-30-101-A1 | 04 | 1x Mittelteilblech, Grundgestell
[9 empty] | 28-30-101-A2 | 00 | 2x Blende 1, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A3 | 00 | 2x Blende 2, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A4 | 00 | 1x Gewindebolzen, Ringkerntrafo
[9 empty] | 28-30-101-A5 | 00 | 1x Gewindebolzen, Erdung
[9 empty] | 28-30-101-A6 | 00 | 4x Gewindebolzen, Netzteilplatine
[6 empty] | 30-10-111 | 03 | 1x Mittelrohr, Grundgestell
[6 empty] | 30-30-103 | 01 | 1x Querrohr, hinten
[6 empty] | 31-10-112 | 01 | 1x Versteifung, Mittelteilblech
[6 empty] | 31-10-114 | 01 | 2x Versteifungsblech, Grundgestell
|  |  | 21-30-801-A | 01 | 1x Lenkerstange kpl. | 21-30-801-A1 | 01 | 1x Lenkerstange
[6 empty] | 21-30-801-A2 | 04 | 1x Anschraubplatte, Lenkerverkleidung
[6 empty] | 21-30-801-A3 | 04 | 1x Klemmklotz, Lenkerklemmung
|  |  | 25-30-100 | 02 | 1x Lenkerverkleidung
|  |  | 25-30-101 | 02 | 1x Lenkerklemmung, Messkopf Typ3
|  |  | 27-10-803 | 00 | 1x Gewindeplatte Sattelklemmung
|  |  | 27-10-804 | 00 | 1x Druckplatte, Lenkerrohrklemmung
|  |  | 28-10-802 | 01 | 1x Druckplatte, Sattelklemmung
|  |  | 28-30-001 | 01 | 2x Haltewinkel Verkleidung
|  |  | 31-10-301 | 01 | 1x Blende, RS232-Platine
|  |  | 31-10-803 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Sattel
|  |  | 31-10-804 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Lenker
|  |  | 31-10-805 | 00 | 2x Halteplatte, Verschalung
|  |  | 31-30-100 | 00 | 1x Blech, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 35-10-806 | xx | 1x Faltenbalg Lenker Basaltgrau sb2 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-807 | xx | 1x Faltenbalg Sattel Basaltgrau sb2/3 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-860 | xx | 4x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
|  |  | 35-30-811 | xx | 1x Verschalung Seitenteile re/li inkl. Fußabdeckung hinten SB3
|  |  | 35-30-812 | xx | 1x Abdeckung Antriebseinheit
|  |  | 35-30-813 | xx | 1x Fußabdeckung vorn SB3
|  |  | 35-30-830 | 00 | 1x Isolationsfolie, Netzteilplatine
|  |  | 35-30-831 | 00 | 1x Isolationsfolie, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 37-10-302 | xx | 1x Platine, Schnittstelle kpl.
|  |  | 37-30-300 | xx | 1x Platine, Netzteil SB3 kpl.
|  |  | 38-01-010 | N/A | Schaltlitze LIY 1mm² sw
|  |  | 38-01-041 | N/A | Spiralschlauch Polyethylen 10-40mm
|  |  | 38-10-302 | xx | 1x Kabel, DMS-Platine-Netzteil, 480mm
|  |  | 38-10-304 | xx | 1x Kabelsatz Kombimodul 70mm
|  |  | 38-10-305 | xx | 1x Kabel, Kombimodul-Netzteilplatine 500mm
|  |  | 38-10-307 | xx | 1x Kabel, Erdleitung für NT-Platine zentr. Schutzleiter 200mm
|  |  | 38-10-313 | xx | 1x Kabel, RS232-Schnittstelle-NT, 10-polig, 240mm
|  |  | 38-10-318 | xx | 1x Kabel, Erdleitung-Kombimodul, zentr. Schutzl, 430mm, SB2+SB3
|  |  | 38-30-301 | xx | 1x Kabel, Steuerplatine-Netzteil 1900mm, 26-polig
|  |  | 40-01-002 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M8x25 DIN912 8.8
|  |  | 40-01-004 | N/A | 8x Zylinderschraube, Innensechskant M8x18 DIN912 8.8 verz.
|  |  | 40-01-026 | N/A | 2x Zylinderschraube, Innensechskant M6x12 DIN7984 08.8 verz.
|  |  | 40-08-001 | N/A | 1x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M5x6
|  |  | 40-08-007 | N/A | 5x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
|  |  | 40-08-015 | N/A | 3x EcoFix Schraube BN 4825 M4x8
|  |  | 40-10-001 | N/A | 1x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
|  |  | 40-11-005 | N/A | 2x Linsensenkschraube, Kreuzschlitz DIN966 4.8 verz. M3x8
|  |  | 40-13-004 | N/A | 1x Gewindestift M6x10 DIN916
|  |  | 40-15-002 | N/A | 1x Ringschraube M4x10 ART48 4.8
|  |  | 40-15-004 | N/A | 1x Ringschraube M4x30 verz.
|  |  | 40-15-006 | N/A | 1x Ringschraube M3x15
|  |  | 40-18-001 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 3,9x9,5
|  |  | 40-18-003 | N/A | 6x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x19
|  |  | 40-18-010 | N/A | 2x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x50
|  |  | 41-01-001 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
|  |  | 41-01-002 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
|  |  | 41-01-003 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M8
|  |  | 41-01-006 | N/A | 4x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
|  |  | 41-02-001 | N/A | 1x Abstandsbolzen M4x20 (IG/IG)
|  |  | 42-01-002 | N/A | 9x Scheibe, Stahl DIN125 A8.4 (M8)
|  |  | 42-01-003 | N/A | 1x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
|  |  | 42-01-006 | N/A | 1x Scheibe, Stahl M6 DIN125 B6,4
|  |  | 42-01-014 | N/A | 2x Kotflügelscheibe 4,3x20x1.5 verz.
|  |  | 42-03-007 | N/A | 2x Passscheibe DIN988 40x50x1,2
|  |  | 42-04-002 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN6797 I 8.4 (M8) gal. verz.
|  |  | 42-04-003 | N/A | 2x Zahnscheibe DIN6797 I 4,3 verz.
|  |  | 42-04-004 | N/A | 2x Fächerscheibe M6 DIN6798
|  |  | 42-05-001 | N/A | 2x Federscheibe 11,3x25x0,3
|  |  | 49-01-006 | N/A | 2x Sicherungsscheibe 9 A2 - DIN6799
|  |  | 59-01-003 | N/A | 2x Klemmhebel M10x20
|  |  | 59-01-004 | N/A | 2x Klemmhebel M10x30
|  |  | 59-01-005 | N/A | 2x M10x30 Justierteller HVF 48
|  |  | 59-01-006 | N/A | 2x Laufrolle D80xd12xT32
|  |  | 59-01-006-01 | N/A | 2x Abdeckkappe Laufrolle
|  |  | 59-01-008 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S links 170mm FG -Linksgewinde- sw
|  |  | 59-01-009 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S rechts 170mm FG -Rechtsgewinde- sw
|  |  | 59-01-010 | N/A | 2x Combischraube M8x1x18 SW 14 DIN 933 m. Ansatzscheibe(F.VKT)
|  |  | 59-01-011 | N/A | 1x Pedal (Paar) long straps 9/16", schwarz, ergosana
|  |  | 59-01-021 | N/A | 3x Klebesockel 27x27 natur
|  |  | 59-01-024 | N/A | 1x Platte mit Befestigungszapfen schwarz (Kunstoff)
|  |  | 59-01-027 | N/A | 1x Sattel für SanaBike (Ergometer)
|  |  | 59-01-035 | N/A | 4x Abstandhalter 4,3x8x5
|  |  | 59-01-037 | N/A | 3x Kabelbinder 100x2,5mm natur
|  |  | 59-01-054 | N/A | 1x Lagerbuchse mit Bund 30x25
|  |  | 59-01-056 | N/A | 1x Warnschild, Potentialausgleich
|  |  | 59-01-062 | N/A | 1x Piktogramm "Bedienungsanleitung"
|  |  | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
|  |  | 59-01-117 | N/A | 2x Spreizmutter 12,7x0,8
|  |  | 59-01-124 | N/A | 1x Sattelkloben (5-Komponenten)
|  |  | 64-01-005 | N/A | 2x Fein-Sicherung-G 250V T1,25A WICK (5x20mm)
|  |  | 66-10-302 | N/A | 1x Ringkerntransformator SB2+SB3
|  |  | 69-01-003 | N/A | 1x Kombi Einbaustecker m. Schalter inkl. Schutzabdeckung
|  |  | 69-01-015 | N/A | 1x Steckerbolzen, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-033 | N/A | Steckergehäuse 4-polig
|  |  | 69-01-034 | N/A | Stiftkontakt 926898
|  |  | 69-01-035 | N/A | 1x Schraubverriegelung (Satz)
|  |  | 69-01-037 | N/A | 1x Präzisionsstiftleiste 4-pol. Gold
|  |  | 69-01-050 | N/A | 1x Farbscheibe, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-107 | N/A | 1x Biegeelement DMS Sensor 1B-S-12kg

## 10-30-100 (BD)
Parts Overview "SanaBike 1000" (ArtNo. 10-30-100) | [8 empty] | Legend
|  |  | with Option(s): | X | Blood Pressure Measurement |  |  |  |  | Part SanaBike 1000
[5 empty] | SpO2 Measurement |  |  |  |  | Purchase Part (Standard/Catalogue)
[5 empty] | Electroechanical Seat-Hight Adjustment |  |  |  | xx-yy-zzz | Part unchanged
[9 empty] | xx-yy-zzz | Part new
[8 empty] | Date: 2023-08-31 | xx-yy-zzz | Part removed
Level 1 |  |  | Level 2 |  |  | Level 3 |  |  | Level 4
Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description
10-30-100 | N/A | SanaBike 1000 montiert | 20-30-200 | 01 | 1x Antriebseinheit Typ3 kpl. | 21-10-202 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 2 | 26-10-206 | 01 | 1x Spannrad Stufe 2, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-10-203 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 1 | 26-10-203 | 01 | 1x Spannrad Stufe 1, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-30-220-A | 04 | 1x Grundblech, Antriebseinheit
[6 empty] | 21-30-220-B | 01 | 1x Seitenteil, Antriebseinheit | 21-30-220-B1 | 03 | 1x Seitenblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B2 | 02 | 1x Mittelblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B3 | 01 | 1x DMS Montageplatte, Antriebseinh
[6 empty] | 26-10-201 | 01 | 1x Tretlagerwelle
[6 empty] | 26-10-204 | 06 | 1x Freilaufwelle
[6 empty] | 26-10-207 | 00 | 2x Gewindestift, Seilaufhängung
[6 empty] | 26-10-210 | 00 | 1x Federlager
[6 empty] | 26-10-211 | 00 | 1x Druckfederführung
[6 empty] | 26-10-212 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 1
[6 empty] | 26-10-213 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 2
[6 empty] | 29-10-201 | 01 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ8 für Tretlagerwelle 22mm
[6 empty] | 29-10-202 | 01 | 1x Poly-V Riemenscheibe PJ8 22mm
[6 empty] | 29-10-203 | 02 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ4 für Freilaufwelle 11mm
[6 empty] | 37-10-201 | 00 | 1x Platine, DMS
[6 empty] | 39-10-201 | 00 | 1x Zugseil
[6 empty] | 39-10-202 | 00 | 1x Federseil
[6 empty] | 40-01-001 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M3x12 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-01-007 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M4x14 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-08-007 | N/A | 2x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
[6 empty] | 40-15-002 | N/A | 3x Ringschraube ART48 4.8 M4x10
[6 empty] | 41-01-001 | N/A | 3x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
[6 empty] | 41-01-002 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
[6 empty] | 41-01-003 | N/A | 2x Mutter-Sechskant DIN 934 N8 M8
[6 empty] | 42-01-002 | N/A | 2x Scheibe Stahl DIN 125 A8.4 (M8)
[6 empty] | 42-01-003 | N/A | 2x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
[6 empty] | 42-02-002 | N/A | 1x Anlaufscheibe Kunstoff 1 Inch
[6 empty] | 42-04-001 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN 6797 I 3.2 (M3)
[6 empty] | 45-01-001 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 6x6x20
[6 empty] | 45-01-002 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 8x7x12
[6 empty] | 45-02-004 | N/A | 2x Kegelstift B 4x28 DIN 1B
[6 empty] | 46-01-002 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 2
[6 empty] | 46-01-003 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 1
[6 empty] | 46-01-007 | N/A | 1x Druckfeder VD 161
[6 empty] | 47-01-004 | N/A | 4x Rillenkugellager 6003 2RS NR
[6 empty] | 49-01-001 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 20
[6 empty] | 49-01-002 | N/A | 3x Sicherungsring Stahl DIN471 25
[6 empty] | 49-01-003 | N/A | 2x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 49-01-004 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[6 empty] | 50-01-001 | xx | 1x Poly-V Rimen 20mm, Stufe 1
[6 empty] | 50-01-002 | xx | 1x Poly-V Rimen 10mm, Stufe 2
[6 empty] | 59-01-001 | N/A | 1x Wälzlager D32xd25xT30 HFL2530
[6 empty] | 59-01-170 | 00 | 1x Wirbelstrombremse ergosana kpl | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D28xd12xT02 Type6202-2Z
[9 empty] | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D35xd15xT11 Type6001-2Z
[9 empty] | 49-01-xxx | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 15x1
[9 empty] | 49-01-004 | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[9 empty] | 59-01-002-A | A | 1x Achse, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-B | B | 1x Rotor, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-C | B | 1x Stator, Wirbelstrombremse
|  |  | 20-30-600 | xx | 1x Messkopf SB3.1 + BD | 26-30-800 | 01 | 2x Anschlußstück, BD-Druckausgleich
[6 empty] | 26-37-501 | 00 | 1x Anschlußstück Luftdruck, BD
[6 empty] | 26-37-502 | 00 | 1x Mutter M7x0,75, Anschlussstück BD-Messung
[6 empty] | 27-30-400 | 04 | 1x Lager, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 27-30-504 | 00 | 1x Filterscheibe, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 35-10-860 | xx | 1x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
[6 empty] | 35-30-001 | 04 | 1x Auflageplatte, Display
[6 empty] | 35-30-400 | 04 | 1x Unterteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-401 | 03 | 1x Oberteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-800 | 01 | 1x Frontfolie, Messkopf SB3 easy
[6 empty] | 37-10-506 | xx | 1x Platine, BD-Schiller kpl | 37-10-504-CH | xx | Platine BD Schiller, teilbestückt SB3
[9 empty] | 69-01-049 | N/A | 2x Präzisionsbuchsenleiste 16-polig gerade
[9 empty] | 69-01-059 | N/A | 1x Lötkelchleiste SIL3 90° vergoldet
[6 empty] | 37-30-501 | xx | 1x Platine Ergometersteuerung, SB3, teillbestückt
[6 empty] | 37-30-503 | xx | 1x Platine, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 38-01-005 | xx | Silikon Schlauch 2x1mm
[6 empty] | 38-01-006 | xx | Silikon Schlauch 3x2mm natur ohne Talkum
[6 empty] | 38-01-019 | xx | Draht-YV 0,5, RT
[6 empty] | 38-01-020 | xx | Draht-YV 0,5, SW
[6 empty] | 38-01-021 | xx | Draht-YV 0,5, GN
[6 empty] | 38-01-043 | xx | PVC-Schlauch, glasklar, 8x2 mm
[6 empty] | 38-30-320 | xx | Kabel Drehzahlanzeige 6pol 120mm
[6 empty] | 38-37-001 | xx | Silikon-Winkelschlauch, BD Platine
[6 empty] | 38-37-003 | xx | Kabel, Pumpe BD Platine
[6 empty] | 40-08-006 | N/A | 6x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 AM3x4 verz.
[6 empty] | 40-10-001 | N/A | 4x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
[6 empty] | 40-10-002 | N/A | 2x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8 AM3x6
[6 empty] | 40-18-015 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube 3,9x25 DIN7981 verz.
[6 empty] | 41-01-006 | N/A | 6x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
[6 empty] | 41-02-006 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x25 (IG/AG)
[6 empty] | 41-02-018 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x15 (IG/AG)
[6 empty] | 42-02-001 | N/A | 1x Scheibe Kunststoff DIN125 3,2
[6 empty] | 59-01-037 | N/A | 7x Kabelbinder 100x2,5mm natur
[6 empty] | 59-01-038 | N/A | 4x Verbindungsstutzen-T 3mm (TS)
[6 empty] | 59-01-045 | N/A | 2x Kabelbinder 142x3,6mm natur
[6 empty] | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
[6 empty] | 59-01-147 | N/A | 1x Federndruckstück GN 614.4-5-NI
[6 empty] | 59-01-148 | N/A | 4x Gewindeeinsatz M3
[6 empty] | 68-37-001 | N/A | 1x Regelventil für BD Platine
[6 empty] | 68-37-002 | N/A | 1x Schnellablaßventil, BD Platine
[6 empty] | 68-37-003 | N/A | 1x Unterdruckpumpe BD (P54C09R)
[6 empty] | 69-01-057 | N/A | 1x Buchsenleiste 4P vergoldet
[6 empty] | 69-01-075 | N/A | 1x Steckeranschluss, Mikrophon
[6 empty] | 69-01-075 | N/A | 1x Mutter, Mikrophonstecker
[6 empty] | 69-01-098 | N/A | 1x Aderendhülse 0,75 qmm, 8mm
[6 empty] | 69-01-103 | N/A | 1x Display TFT Meßkopf SB3
[6 empty] | 69-01-117 | xx | 1x Stiftleiste 3-polig
[6 empty] | 81-01-002 | N/A | 1x Crimpen von Flachsteckhülsen mit Steckergehäuse
|  |  | 21-10-803-A | 00 | 1x Sattelstange kpl. | 21-10-803-A1 | 00 | Rohr, Sattelstange
[6 empty] | 21-10-803-A2 | 01 | Bolzen, Sattelstange
|  |  | 21-10-830-A | 02 | 1x Sattelführungsrohr kpl. | 21-10-830-A1 | 00 | 1x Führungsrohr, Sattelstange
[6 empty] | 21-10-830-A2 | 01 | 1x Klemmhalter, Sattelführungsrohr
[6 empty] | 21-10-830-A3 | 00 | 4x Befestigungswinkel, Sattelf.
|  |  | 21-10-806 | 00 | 1x Lenker, Fahrradergometer SB2+SB3
|  |  | 21-30-101 | 02 | 1x Grundgestell kpl. | 21-30-101-A | 01 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange | 21-30-101-A1 | 02 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange
[9 empty] | 21-30-101-A2 | 01 | 1x Anschweißplatte, Lenkerführungsrohr
[6 empty] | 21-30-102-A | 01 | 1x Querrohr, vorne kpl. | 21-30-102-A1 | 01 | 1x Querrohr, vorne
[9 empty] | 21-30-102-A3 | 01 | 2x Achsbolzen
[6 empty] | 28-30-100 | 02 | 1x Winkelblech, Netzstecker
[6 empty] | 28-30-101-A | 04 | 1x Blechmittelteil, Grundgestell | 28-30-101-A1 | 04 | 1x Mittelteilblech, Grundgestell
[9 empty] | 28-30-101-A2 | 00 | 2x Blende 1, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A3 | 00 | 2x Blende 2, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A4 | 00 | 1x Gewindebolzen, Ringkerntrafo
[9 empty] | 28-30-101-A5 | 00 | 1x Gewindebolzen, Erdung
[9 empty] | 28-30-101-A6 | 00 | 4x Gewindebolzen, Netzteilplatine
[6 empty] | 30-10-111 | 03 | 1x Mittelrohr, Grundgestell
[6 empty] | 30-30-103 | 01 | 1x Querrohr, hinten
[6 empty] | 31-10-112 | 01 | 1x Versteifung, Mittelteilblech
[6 empty] | 31-10-114 | 01 | 2x Versteifungsblech, Grundgestell
|  |  | 21-30-801-A | 01 | 1x Lenkerstange kpl. | 21-30-801-A1 | 01 | 1x Lenkerstange
[6 empty] | 21-30-801-A2 | 04 | 1x Anschraubplatte, Lenkerverkleidung
[6 empty] | 21-30-801-A3 | 04 | 1x Klemmklotz, Lenkerklemmung
|  |  | 25-30-100 | 02 | 1x Lenkerverkleidung
|  |  | 25-30-101 | 02 | 1x Lenkerklemmung, Messkopf Typ3
|  |  | 27-10-803 | 00 | 1x Gewindeplatte Sattelklemmung
|  |  | 27-10-804 | 00 | 1x Druckplatte, Lenkerrohrklemmung
|  |  | 28-10-802 | 01 | 1x Druckplatte, Sattelklemmung
|  |  | 28-30-001 | 01 | 2x Haltewinkel Verkleidung
|  |  | 31-10-301 | 01 | 1x Blende, RS232-Platine
|  |  | 31-10-803 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Sattel
|  |  | 31-10-804 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Lenker
|  |  | 31-10-805 | 00 | 2x Halteplatte, Verschalung
|  |  | 31-30-100 | 00 | 1x Blech, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 35-10-806 | xx | 1x Faltenbalg Lenker Basaltgrau sb2 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-807 | xx | 1x Faltenbalg Sattel Basaltgrau sb2/3 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-860 | xx | 4x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
|  |  | 35-30-811 | xx | 1x Verschalung Seitenteile re/li inkl. Fußabdeckung hinten SB3
|  |  | 35-30-812 | xx | 1x Abdeckung Antriebseinheit
|  |  | 35-30-813 | xx | 1x Fußabdeckung vorn SB3
|  |  | 35-30-830 | 00 | 1x Isolationsfolie, Netzteilplatine
|  |  | 35-30-831 | 00 | 1x Isolationsfolie, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 37-10-302 | xx | 1x Platine, Schnittstelle kpl.
|  |  | 37-30-300 | xx | 1x Platine, Netzteil SB3 kpl.
|  |  | 38-01-010 | N/A | Schaltlitze LIY 1mm² sw
|  |  | 38-01-041 | N/A | Spiralschlauch Polyethylen 10-40mm
|  |  | 38-10-302 | xx | 1x Kabel, DMS-Platine-Netzteil, 480mm
|  |  | 38-10-304 | xx | 1x Kabelsatz Kombimodul 70mm
|  |  | 38-10-305 | xx | 1x Kabel, Kombimodul-Netzteilplatine 500mm
|  |  | 38-10-307 | xx | 1x Kabel, Erdleitung für NT-Platine zentr. Schutzleiter 200mm
|  |  | 38-10-313 | xx | 1x Kabel, RS232-Schnittstelle-NT, 10-polig, 240mm
|  |  | 38-10-318 | xx | 1x Kabel, Erdleitung-Kombimodul, zentr. Schutzl, 430mm, SB2+SB3
|  |  | 38-30-301 | xx | 1x Kabel, Steuerplatine-Netzteil 1900mm, 26-polig
|  |  | 40-01-002 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M8x25 DIN912 8.8
|  |  | 40-01-004 | N/A | 8x Zylinderschraube, Innensechskant M8x18 DIN912 8.8 verz.
|  |  | 40-01-026 | N/A | 2x Zylinderschraube, Innensechskant M6x12 DIN7984 08.8 verz.
|  |  | 40-08-001 | N/A | 1x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M5x6
|  |  | 40-08-007 | N/A | 5x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
|  |  | 40-08-015 | N/A | 3x EcoFix Schraube BN 4825 M4x8
|  |  | 40-10-001 | N/A | 1x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
|  |  | 40-11-005 | N/A | 2x Linsensenkschraube, Kreuzschlitz DIN966 4.8 verz. M3x8
|  |  | 40-13-004 | N/A | 1x Gewindestift M6x10 DIN916
|  |  | 40-15-002 | N/A | 1x Ringschraube M4x10 ART48 4.8
|  |  | 40-15-004 | N/A | 1x Ringschraube M4x30 verz.
|  |  | 40-15-006 | N/A | 1x Ringschraube M3x15
|  |  | 40-18-001 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 3,9x9,5
|  |  | 40-18-003 | N/A | 6x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x19
|  |  | 40-18-010 | N/A | 2x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x50
|  |  | 41-01-001 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
|  |  | 41-01-002 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
|  |  | 41-01-003 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M8
|  |  | 41-01-006 | N/A | 4x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
|  |  | 41-02-001 | N/A | 1x Abstandsbolzen M4x20 (IG/IG)
|  |  | 42-01-002 | N/A | 9x Scheibe, Stahl DIN125 A8.4 (M8)
|  |  | 42-01-003 | N/A | 1x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
|  |  | 42-01-006 | N/A | 1x Scheibe, Stahl M6 DIN125 B6,4
|  |  | 42-01-014 | N/A | 2x Kotflügelscheibe 4,3x20x1.5 verz.
|  |  | 42-03-007 | N/A | 2x Passscheibe DIN988 40x50x1,2
|  |  | 42-04-002 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN6797 I 8.4 (M8) gal. verz.
|  |  | 42-04-003 | N/A | 2x Zahnscheibe DIN6797 I 4,3 verz.
|  |  | 42-04-004 | N/A | 2x Fächerscheibe M6 DIN6798
|  |  | 42-05-001 | N/A | 2x Federscheibe 11,3x25x0,3
|  |  | 49-01-006 | N/A | 2x Sicherungsscheibe 9 A2 - DIN6799
|  |  | 59-01-003 | N/A | 2x Klemmhebel M10x20
|  |  | 59-01-004 | N/A | 2x Klemmhebel M10x30
|  |  | 59-01-005 | N/A | 2x M10x30 Justierteller HVF 48
|  |  | 59-01-006 | N/A | 2x Laufrolle D80xd12xT32
|  |  | 59-01-006-01 | N/A | 2x Abdeckkappe Laufrolle
|  |  | 59-01-008 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S links 170mm FG -Linksgewinde- sw
|  |  | 59-01-009 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S rechts 170mm FG -Rechtsgewinde- sw
|  |  | 59-01-010 | N/A | 2x Combischraube M8x1x18 SW 14 DIN 933 m. Ansatzscheibe(F.VKT)
|  |  | 59-01-011 | N/A | 1x Pedal (Paar) long straps 9/16", schwarz, ergosana
|  |  | 59-01-021 | N/A | 3x Klebesockel 27x27 natur
|  |  | 59-01-024 | N/A | 1x Platte mit Befestigungszapfen schwarz (Kunstoff)
|  |  | 59-01-027 | N/A | 1x Sattel für SanaBike (Ergometer)
|  |  | 59-01-035 | N/A | 4x Abstandhalter 4,3x8x5
|  |  | 59-01-037 | N/A | 3x Kabelbinder 100x2,5mm natur
|  |  | 59-01-054 | N/A | 1x Lagerbuchse mit Bund 30x25
|  |  | 59-01-056 | N/A | 1x Warnschild, Potentialausgleich
|  |  | 59-01-062 | N/A | 1x Piktogramm "Bedienungsanleitung"
|  |  | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
|  |  | 59-01-117 | N/A | 2x Spreizmutter 12,7x0,8
|  |  | 59-01-124 | N/A | 1x Sattelkloben (5-Komponenten)
|  |  | 64-01-005 | N/A | 2x Fein-Sicherung-G 250V T1,25A WICK (5x20mm)
|  |  | 66-10-302 | N/A | 1x Ringkerntransformator SB2+SB3
|  |  | 69-01-003 | N/A | 1x Kombi Einbaustecker m. Schalter inkl. Schutzabdeckung
|  |  | 69-01-015 | N/A | 1x Steckerbolzen, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-033 | N/A | Steckergehäuse 4-polig
|  |  | 69-01-034 | N/A | Stiftkontakt 926898
|  |  | 69-01-035 | N/A | 1x Schraubverriegelung (Satz)
|  |  | 69-01-037 | N/A | 1x Präzisionsstiftleiste 4-pol. Gold
|  |  | 69-01-050 | N/A | 1x Farbscheibe, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-107 | N/A | 1x Biegeelement DMS Sensor 1B-S-12kg

## 10-30-100 (BD+SpO2)
Parts Overview "SanaBike 1000" (ArtNo. 10-30-100) | [8 empty] | Legend
|  |  | with Option(s): | X | Blood Pressure Measurement |  |  |  |  | Part SanaBike 1000
|  |  |  | X | SpO2 Measurement |  |  |  |  | Purchase Part (Standard/Catalogue)
[5 empty] | Electroechanical Seat-Hight Adjustment |  |  |  | xx-yy-zzz | Part unchanged
[9 empty] | xx-yy-zzz | Part new
[8 empty] | Date: 2023-07-30 | xx-yy-zzz | Part removed
Level 1 |  |  | Level 2 |  |  | Level 3 |  |  | Level 4
Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description
10-30-100 | N/A | SanaBike 1000 montiert | 20-30-200 | 01 | 1x Antriebseinheit Typ3 kpl. | 21-10-202 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 2 | 26-10-206 | 01 | 1x Spannrad Stufe 2, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-10-203 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 1 | 26-10-203 | 01 | 1x Spannrad Stufe 1, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-30-220-A | 04 | 1x Grundblech, Antriebseinheit
[6 empty] | 21-30-220-B | 01 | 1x Seitenteil, Antriebseinheit | 21-30-220-B1 | 03 | 1x Seitenblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B2 | 02 | 1x Mittelblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B3 | 01 | 1x DMS Montageplatte, Antriebseinh
[6 empty] | 26-10-201 | 01 | 1x Tretlagerwelle
[6 empty] | 26-10-204 | 06 | 1x Freilaufwelle
[6 empty] | 26-10-207 | 00 | 2x Gewindestift, Seilaufhängung
[6 empty] | 26-10-210 | 00 | 1x Federlager
[6 empty] | 26-10-211 | 00 | 1x Druckfederführung
[6 empty] | 26-10-212 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 1
[6 empty] | 26-10-213 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 2
[6 empty] | 29-10-201 | 01 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ8 für Tretlagerwelle 22mm
[6 empty] | 29-10-202 | 01 | 1x Poly-V Riemenscheibe PJ8 22mm
[6 empty] | 29-10-203 | 02 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ4 für Freilaufwelle 11mm
[6 empty] | 37-10-201 | 00 | 1x Platine, DMS
[6 empty] | 39-10-201 | 00 | 1x Zugseil
[6 empty] | 39-10-202 | 00 | 1x Federseil
[6 empty] | 40-01-001 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M3x12 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-01-007 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M4x14 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-08-007 | N/A | 2x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
[6 empty] | 40-15-002 | N/A | 3x Ringschraube ART48 4.8 M4x10
[6 empty] | 41-01-001 | N/A | 3x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
[6 empty] | 41-01-002 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
[6 empty] | 41-01-003 | N/A | 2x Mutter-Sechskant DIN 934 N8 M8
[6 empty] | 42-01-002 | N/A | 2x Scheibe Stahl DIN 125 A8.4 (M8)
[6 empty] | 42-01-003 | N/A | 2x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
[6 empty] | 42-02-002 | N/A | 1x Anlaufscheibe Kunstoff 1 Inch
[6 empty] | 42-04-001 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN 6797 I 3.2 (M3)
[6 empty] | 45-01-001 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 6x6x20
[6 empty] | 45-01-002 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 8x7x12
[6 empty] | 45-02-004 | N/A | 2x Kegelstift B 4x28 DIN 1B
[6 empty] | 46-01-002 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 2
[6 empty] | 46-01-003 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 1
[6 empty] | 46-01-007 | N/A | 1x Druckfeder VD 161
[6 empty] | 47-01-004 | N/A | 4x Rillenkugellager 6003 2RS NR
[6 empty] | 49-01-001 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 20
[6 empty] | 49-01-002 | N/A | 3x Sicherungsring Stahl DIN471 25
[6 empty] | 49-01-003 | N/A | 2x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 49-01-004 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[6 empty] | 50-01-001 | xx | 1x Poly-V Rimen 20mm, Stufe 1
[6 empty] | 50-01-002 | xx | 1x Poly-V Rimen 10mm, Stufe 2
[6 empty] | 59-01-001 | N/A | 1x Wälzlager D32xd25xT30 HFL2530
[6 empty] | 59-01-170 | 00 | 1x Wirbelstrombremse ergosana kpl | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D28xd12xT02 Type6202-2Z
[9 empty] | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D35xd15xT11 Type6001-2Z
[9 empty] | 49-01-xxx | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 15x1
[9 empty] | 49-01-004 | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[9 empty] | 59-01-002-A | A | 1x Achse, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-B | B | 1x Rotor, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-C | B | 1x Stator, Wirbelstrombremse
|  |  | 20-30-602 | xx | 1x Messkopf SB3.1 + BD + SpO2 | 26-30-800 | 01 | 2x Anschlußstück, BD-Druckausgleich
[6 empty] | 26-37-501 | 00 | 1x Anschlußstück Luftdruck, BD
[6 empty] | 26-37-502 | 00 | 1x Mutter M7x0,75, Anschlussstück BD-Messung
[6 empty] | 27-30-400 | 04 | 1x Lager, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 27-30-504 | 00 | 1x Filterscheibe, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 35-10-860 | xx | 1x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
[6 empty] | 35-30-001 | 04 | 1x Auflageplatte, Display
[6 empty] | 35-30-400 | 04 | 1x Unterteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-401 | 03 | 1x Oberteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-800 | 01 | 1x Frontfolie, Messkopf SB3 easy
[6 empty] | 37-10-506 | xx | 1x Platine, BD-Schiller kpl | 37-10-504-CH | xx | Platine BD Schiller, teilbestückt SB3
[9 empty] | 69-01-049 | N/A | 2x Präzisionsbuchsenleiste 16-polig gerade
[9 empty] | 69-01-059 | N/A | 1x Lötkelchleiste SIL3 90° vergoldet
[6 empty] | 37-30-150-3 | xx | 1x Platine SMARTsat OEM III (SPO2) bluepoint
[6 empty] | 37-30-500 | xx | 1x Platine Ergometersteuerung, SB3, vollbestückt
[6 empty] | 37-30-503 | xx | 1x Platine, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 38-01-005 | xx | Silikon Schlauch 2x1mm
[6 empty] | 38-01-006 | xx | Silikon Schlauch 3x2mm natur ohne Talkum
[6 empty] | 38-01-019 | xx | Draht-YV 0,5, RT
[6 empty] | 38-01-020 | xx | Draht-YV 0,5, SW
[6 empty] | 38-01-021 | xx | Draht-YV 0,5, GN
[6 empty] | 38-01-043 | xx | PVC-Schlauch, glasklar, 8x2 mm
[6 empty] | 38-30-320 | xx | Kabel Drehzahlanzeige 6pol 120mm
[6 empty] | 38-30-330 | xx | Kabel SpO2 6 pol 200mm
[6 empty] | 38-37-001 | xx | Silikon-Winkelschlauch, BD Platine
[6 empty] | 38-37-003 | xx | Kabel, Pumpe BD Platine
[6 empty] | 40-08-006 | N/A | 6x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 AM3x4 verz.
[6 empty] | 40-10-001 | N/A | 4x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
[6 empty] | 40-10-002 | N/A | 2x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8 AM3x6
[6 empty] | 40-18-015 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube 3,9x25 DIN7981 verz.
[6 empty] | 41-01-006 | N/A | 6x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
[6 empty] | 41-02-006 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x25 (IG/AG)
[6 empty] | 41-02-018 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x15 (IG/AG)
[6 empty] | 42-02-001 | N/A | 1x Scheibe Kunststoff DIN125 3,2
[6 empty] | 59-01-037 | N/A | 7x Kabelbinder 100x2,5mm natur
[6 empty] | 59-01-038 | N/A | 4x Verbindungsstutzen-T 3mm (TS)
[6 empty] | 59-01-045 | N/A | 2x Kabelbinder 142x3,6mm natur
[6 empty] | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
[6 empty] | 59-01-147 | N/A | 1x Federndruckstück GN 614.4-5-NI
[6 empty] | 59-01-148 | N/A | 4x Gewindeeinsatz M3
[6 empty] | 68-37-001 | N/A | 1x Regelventil für BD Platine
[6 empty] | 68-37-002 | N/A | 1x Schnellablaßventil, BD Platine
[6 empty] | 68-37-003 | N/A | 1x Unterdruckpumpe BD (P54C09R)
[6 empty] | 69-01-057 | N/A | 1x Buchsenleiste 4P vergoldet
[6 empty] | 69-01-075 | N/A | 1x Steckeranschluss, Mikrophon
[6 empty] | 69-01-075 | N/A | 1x Mutter, Mikrophonstecker
[6 empty] | 69-01-098 | N/A | 1x Aderendhülse 0,75 qmm, 8mm
[6 empty] | 69-01-103 | N/A | 1x Display TFT Meßkopf SB3
[6 empty] | 69-01-117 | xx | 1x Stiftleiste 3-polig
[6 empty] | 69-30-010 | N/A | 1x SpO2-Stecker (bluepoint)
[6 empty] | 81-01-002 | N/A | 1x Crimpen von Flachsteckhülsen mit Steckergehäuse
|  |  | 21-10-803-A | 00 | 1x Sattelstange kpl. | 21-10-803-A1 | 00 | Rohr, Sattelstange
[6 empty] | 21-10-803-A2 | 01 | Bolzen, Sattelstange
|  |  | 21-10-830-A | 02 | 1x Sattelführungsrohr kpl. | 21-10-830-A1 | 00 | 1x Führungsrohr, Sattelstange
[6 empty] | 21-10-830-A2 | 01 | 1x Klemmhalter, Sattelführungsrohr
[6 empty] | 21-10-830-A3 | 00 | 4x Befestigungswinkel, Sattelf.
|  |  | 21-10-806 | 00 | 1x Lenker, Fahrradergometer SB2+SB3
|  |  | 21-30-101 | 02 | 1x Grundgestell kpl. | 21-30-101-A | 01 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange | 21-30-101-A1 | 02 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange
[9 empty] | 21-30-101-A2 | 01 | 1x Anschweißplatte, Lenkerführungsrohr
[6 empty] | 21-30-102-A | 01 | 1x Querrohr, vorne kpl. | 21-30-102-A1 | 01 | 1x Querrohr, vorne
[9 empty] | 21-30-102-A3 | 01 | 2x Achsbolzen
[6 empty] | 28-30-100 | 02 | 1x Winkelblech, Netzstecker
[6 empty] | 28-30-101-A | 04 | 1x Blechmittelteil, Grundgestell | 28-30-101-A1 | 04 | 1x Mittelteilblech, Grundgestell
[9 empty] | 28-30-101-A2 | 00 | 2x Blende 1, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A3 | 00 | 2x Blende 2, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A4 | 00 | 1x Gewindebolzen, Ringkerntrafo
[9 empty] | 28-30-101-A5 | 00 | 1x Gewindebolzen, Erdung
[9 empty] | 28-30-101-A6 | 00 | 4x Gewindebolzen, Netzteilplatine
[6 empty] | 30-10-111 | 03 | 1x Mittelrohr, Grundgestell
[6 empty] | 30-30-103 | 01 | 1x Querrohr, hinten
[6 empty] | 31-10-112 | 01 | 1x Versteifung, Mittelteilblech
[6 empty] | 31-10-114 | 01 | 2x Versteifungsblech, Grundgestell
|  |  | 21-30-801-A | 01 | 1x Lenkerstange kpl. | 21-30-801-A1 | 01 | 1x Lenkerstange
[6 empty] | 21-30-801-A2 | 04 | 1x Anschraubplatte, Lenkerverkleidung
[6 empty] | 21-30-801-A3 | 04 | 1x Klemmklotz, Lenkerklemmung
|  |  | 25-30-100 | 02 | 1x Lenkerverkleidung
|  |  | 25-30-101 | 02 | 1x Lenkerklemmung, Messkopf Typ3
|  |  | 27-10-803 | 00 | 1x Gewindeplatte Sattelklemmung
|  |  | 27-10-804 | 00 | 1x Druckplatte, Lenkerrohrklemmung
|  |  | 28-10-802 | 01 | 1x Druckplatte, Sattelklemmung
|  |  | 28-30-001 | 01 | 2x Haltewinkel Verkleidung
|  |  | 31-10-301 | 01 | 1x Blende, RS232-Platine
|  |  | 31-10-803 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Sattel
|  |  | 31-10-804 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Lenker
|  |  | 31-10-805 | 00 | 2x Halteplatte, Verschalung
|  |  | 31-30-100 | 00 | 1x Blech, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 35-10-806 | xx | 1x Faltenbalg Lenker Basaltgrau sb2 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-807 | xx | 1x Faltenbalg Sattel Basaltgrau sb2/3 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-860 | xx | 4x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
|  |  | 35-30-811 | xx | 1x Verschalung Seitenteile re/li inkl. Fußabdeckung hinten SB3
|  |  | 35-30-812 | xx | 1x Abdeckung Antriebseinheit
|  |  | 35-30-813 | xx | 1x Fußabdeckung vorn SB3
|  |  | 35-30-830 | 00 | 1x Isolationsfolie, Netzteilplatine
|  |  | 35-30-831 | 00 | 1x Isolationsfolie, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 37-10-302 | xx | 1x Platine, Schnittstelle kpl.
|  |  | 37-30-300 | xx | 1x Platine, Netzteil SB3 kpl.
|  |  | 38-01-010 | N/A | Schaltlitze LIY 1mm² sw
|  |  | 38-01-041 | N/A | Spiralschlauch Polyethylen 10-40mm
|  |  | 38-10-302 | xx | 1x Kabel, DMS-Platine-Netzteil, 480mm
|  |  | 38-10-304 | xx | 1x Kabelsatz Kombimodul 70mm
|  |  | 38-10-305 | xx | 1x Kabel, Kombimodul-Netzteilplatine 500mm
|  |  | 38-10-307 | xx | 1x Kabel, Erdleitung für NT-Platine zentr. Schutzleiter 200mm
|  |  | 38-10-313 | xx | 1x Kabel, RS232-Schnittstelle-NT, 10-polig, 240mm
|  |  | 38-10-318 | xx | 1x Kabel, Erdleitung-Kombimodul, zentr. Schutzl, 430mm, SB2+SB3
|  |  | 38-30-301 | xx | 1x Kabel, Steuerplatine-Netzteil 1900mm, 26-polig
|  |  | 40-01-002 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M8x25 DIN912 8.8
|  |  | 40-01-004 | N/A | 8x Zylinderschraube, Innensechskant M8x18 DIN912 8.8 verz.
|  |  | 40-01-026 | N/A | 2x Zylinderschraube, Innensechskant M6x12 DIN7984 08.8 verz.
|  |  | 40-08-001 | N/A | 1x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M5x6
|  |  | 40-08-007 | N/A | 5x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
|  |  | 40-08-015 | N/A | 3x EcoFix Schraube BN 4825 M4x8
|  |  | 40-10-001 | N/A | 1x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
|  |  | 40-11-005 | N/A | 2x Linsensenkschraube, Kreuzschlitz DIN966 4.8 verz. M3x8
|  |  | 40-13-004 | N/A | 1x Gewindestift M6x10 DIN916
|  |  | 40-15-002 | N/A | 1x Ringschraube M4x10 ART48 4.8
|  |  | 40-15-004 | N/A | 1x Ringschraube M4x30 verz.
|  |  | 40-15-006 | N/A | 1x Ringschraube M3x15
|  |  | 40-18-001 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 3,9x9,5
|  |  | 40-18-003 | N/A | 6x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x19
|  |  | 40-18-010 | N/A | 2x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x50
|  |  | 41-01-001 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
|  |  | 41-01-002 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
|  |  | 41-01-003 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M8
|  |  | 41-01-006 | N/A | 4x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
|  |  | 41-02-001 | N/A | 1x Abstandsbolzen M4x20 (IG/IG)
|  |  | 42-01-002 | N/A | 9x Scheibe, Stahl DIN125 A8.4 (M8)
|  |  | 42-01-003 | N/A | 1x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
|  |  | 42-01-006 | N/A | 1x Scheibe, Stahl M6 DIN125 B6,4
|  |  | 42-01-014 | N/A | 2x Kotflügelscheibe 4,3x20x1.5 verz.
|  |  | 42-03-007 | N/A | 2x Passscheibe DIN988 40x50x1,2
|  |  | 42-04-002 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN6797 I 8.4 (M8) gal. verz.
|  |  | 42-04-003 | N/A | 2x Zahnscheibe DIN6797 I 4,3 verz.
|  |  | 42-04-004 | N/A | 2x Fächerscheibe M6 DIN6798
|  |  | 42-05-001 | N/A | 2x Federscheibe 11,3x25x0,3
|  |  | 49-01-006 | N/A | 2x Sicherungsscheibe 9 A2 - DIN6799
|  |  | 59-01-003 | N/A | 2x Klemmhebel M10x20
|  |  | 59-01-004 | N/A | 2x Klemmhebel M10x30
|  |  | 59-01-005 | N/A | 2x M10x30 Justierteller HVF 48
|  |  | 59-01-006 | N/A | 2x Laufrolle D80xd12xT32
|  |  | 59-01-006-01 | N/A | 2x Abdeckkappe Laufrolle
|  |  | 59-01-008 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S links 170mm FG -Linksgewinde- sw
|  |  | 59-01-009 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S rechts 170mm FG -Rechtsgewinde- sw
|  |  | 59-01-010 | N/A | 2x Combischraube M8x1x18 SW 14 DIN 933 m. Ansatzscheibe(F.VKT)
|  |  | 59-01-011 | N/A | 1x Pedal (Paar) long straps 9/16", schwarz, ergosana
|  |  | 59-01-021 | N/A | 3x Klebesockel 27x27 natur
|  |  | 59-01-024 | N/A | 1x Platte mit Befestigungszapfen schwarz (Kunstoff)
|  |  | 59-01-027 | N/A | 1x Sattel für SanaBike (Ergometer)
|  |  | 59-01-035 | N/A | 4x Abstandhalter 4,3x8x5
|  |  | 59-01-037 | N/A | 3x Kabelbinder 100x2,5mm natur
|  |  | 59-01-054 | N/A | 1x Lagerbuchse mit Bund 30x25
|  |  | 59-01-056 | N/A | 1x Warnschild, Potentialausgleich
|  |  | 59-01-062 | N/A | 1x Piktogramm "Bedienungsanleitung"
|  |  | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
|  |  | 59-01-117 | N/A | 2x Spreizmutter 12,7x0,8
|  |  | 59-01-124 | N/A | 1x Sattelkloben (5-Komponenten)
|  |  | 64-01-005 | N/A | 2x Fein-Sicherung-G 250V T1,25A WICK (5x20mm)
|  |  | 66-10-302 | N/A | 1x Ringkerntransformator SB2+SB3
|  |  | 69-01-003 | N/A | 1x Kombi Einbaustecker m. Schalter inkl. Schutzabdeckung
|  |  | 69-01-015 | N/A | 1x Steckerbolzen, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-033 | N/A | Steckergehäuse 4-polig
|  |  | 69-01-034 | N/A | Stiftkontakt 926898
|  |  | 69-01-035 | N/A | 1x Schraubverriegelung (Satz)
|  |  | 69-01-037 | N/A | 1x Präzisionsstiftleiste 4-pol. Gold
|  |  | 69-01-050 | N/A | 1x Farbscheibe, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-107 | N/A | 1x Biegeelement DMS Sensor 1B-S-12kg

## 10-30-100 (BD+SpO2+E-Seat)
Parts Overview "SanaBike 1000" (ArtNo. 10-30-100) | [8 empty] | Legend
|  |  | with Option(s): | X | Blood Pressure Measurement |  |  |  |  | Part SanaBike 1000
|  |  |  | X | SpO2 Measurement |  |  |  |  | Purchase Part (Standard/Catalogue)
|  |  |  | X | Electroechanical Seat-Hight Adjustment |  |  |  | xx-yy-zzz | Part unchanged
[9 empty] | xx-yy-zzz | Part new
[8 empty] | Date: 2023-07-30 | xx-yy-zzz | Part removed
Level 1 |  |  | Level 2 |  |  | Level 3 |  |  | Level 4
Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description | Article No. | Index | Article Description
10-30-100 | N/A | SanaBike 1000 montiert | 20-30-201 | 01 | 1x Antriebseinheit Typ3, E-Sattel, kpl. | 21-10-202 | 00 | 1x Spannhebel Stufe 2 | 26-10-206 | 01 | 1x Spannrad Stufe 2, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-201 | 01 | 1x Spannhebel, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 21-10-206 | 00 | 1x Spannhebel, gekröpft | 26-10-203 | 01 | 1x Spannrad Stufe 1, Rimenspanner
[9 empty] | 26-10-208 | 04 | 1x Lagerbolzen, Spannhebel
[9 empty] | 26-10-209 | 01 | 1x Lagerhülse, Spannhebel
[9 empty] | 31-10-202 | 00 | 1x Spannhebel, gekröpft, Rimenspanner
[9 empty] | 47-01-001 | N/A | 1x Kugellager D35xd17xT10 Type6003-2Z
[9 empty] | 47-02-004 | N/A | 1x Gleitlager, Hülse GSM-1214-20
[9 empty] | 49-01-003 | N/A | 1x Sicherungsring 17x1.0 - DIN471
[6 empty] | 21-10-822 | 00 | 1x Sattelstange E-Sattel kpl | 21-10-803-A2 | 01 | 1x Bolzen, Sattelstange
[9 empty] | 21-10-822-A1 | 01 | 1x Rohr, Sattelstangen
[6 empty] | 21-10-823 | 02 | 1x Sattelführungsrohr, E-Sattel, kpl | 21-10-823-A1 | 02 | 1x Führungsrohr, Sattelstange, E-Sattel
[9 empty] | 21-10-823-A2 | 01 | 1x Getriebehalter, rechts
[9 empty] | 21-10-823-A3 | 01 | 1x Getriebehalter, links
[9 empty] | 21-10-823-A4 | 01 | 1x Justierhalter
[9 empty] | 21-10-823-A5 | 01 | 1x Montagehalter, Stellmotor, E-Sattel
[9 empty] | 21-10-830-A3 | 00 | 2x Befestigungswinkel Sattelführungsrohr
[9 empty] | N/A | N/A | 2x Schweißmutter DIN929 M6
[6 empty] | 21-30-220-A | 04 | 1x Grundblech, Antriebseinheit
[6 empty] | 21-30-220-B | 01 | 1x Seitenteil, Antriebseinheit | 21-30-220-B1 | 03 | 1x Seitenblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B2 | 02 | 1x Mittelblech, Gehäuse Antriebseinh
[9 empty] | 21-30-220-B3 | 01 | 1x DMS Montageplatte, Antriebseinh
[6 empty] | 26-10-201 | 01 | 1x Tretlagerwelle
[6 empty] | 26-10-204 | 06 | 1x Freilaufwelle
[6 empty] | 26-10-207 | 00 | 2x Gewindestift, Seilaufhängung
[6 empty] | 26-10-210 | 00 | 1x Federlager
[6 empty] | 26-10-211 | 00 | 1x Druckfederführung
[6 empty] | 26-10-212 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 1
[6 empty] | 26-10-213 | 03 | 1x Bolzen, Spannhebel Stufe 2
[6 empty] | 27-10-821 | 00 | 1x Antriebswelle, Sechskant SW7x300
[6 empty] | 27-10-822 | 00 | 1x Antriebswelle, Sechskant SW7x70
[6 empty] | 29-10-201 | 01 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ8 für Tretlagerwelle 22mm
[6 empty] | 29-10-202 | 01 | 1x Poly-V Riemenscheibe PJ8 22mm
[6 empty] | 29-10-203 | 02 | 1x Poly-V-Riemenscheibe PJ4 für Freilaufwelle 11mm
[6 empty] | 37-10-201 | 00 | 1x Platine, DMS
[6 empty] | 39-10-201 | 00 | 1x Zugseil
[6 empty] | 39-10-202 | 00 | 1x Federseil
[6 empty] | 40-01-001 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M3x12 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-01-004 | N/A | 4x Zylinderschraube M8x18 DIN912
[6 empty] | 40-01-007 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M4x14 DIN912 8.8
[6 empty] | 40-01-010 | N/A | 7x Zylinderschraube M5x12 DIN7984
[6 empty] | 40-01-016 | N/A | 1x Zylinderschraube M5x50,
[6 empty] | 40-08-007 | N/A | 2x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
[6 empty] | 40-13-004 | N/A | 2x Gewindestift, M6x10 DIN916
[6 empty] | 40-15-002 | N/A | 3x Ringschraube ART48 4.8 M4x10
[6 empty] | 41-01-001 | N/A | 3x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
[6 empty] | 41-01-002 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
[6 empty] | 41-01-003 | N/A | 2x Mutter-Sechskant DIN 934 N8 M8
[6 empty] | 41-01-004 | N/A | 5x Sechskantmutter M5 - DIN 934
[6 empty] | 42-01-002 | N/A | 6x Scheibe Stahl DIN 125 A8.4 (M8)
[6 empty] | 42-01-003 | N/A | 2x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
[6 empty] | 42-01-008 | N/A | 4x Scheibe, Stahl M5 DIN512 A5,3
[6 empty] | 42-01-009 | N/A | 1x Scheibe, Stahl M5 DIN9021 A5,3
[6 empty] | 42-01-011 | N/A | 3x Federring D127 A5, verz
[6 empty] | 42-02-002 | N/A | 1x Anlaufscheibe Kunstoff 1 Inch
[6 empty] | 42-04-001 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN 6797 I 3.2 (M3)
[6 empty] | 45-01-001 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 6x6x20
[6 empty] | 45-01-002 | N/A | 1x Paßfeder DIN 6885 C45K A 8x7x12
[6 empty] | 45-02-003 | N/A | 1x Passkerbstift DIN1472 6x30
[6 empty] | 45-02-004 | N/A | 2x Kegelstift B 4x28 DIN 1B
[6 empty] | 46-01-002 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 2
[6 empty] | 46-01-003 | N/A | 1x Zugfeder Stufe 1
[6 empty] | 46-01-007 | N/A | 1x Druckfeder VD 161
[6 empty] | 47-01-004 | N/A | 4x Rillenkugellager 6003 2RS NR
[6 empty] | 49-01-001 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 20
[6 empty] | 49-01-002 | N/A | 3x Sicherungsring Stahl DIN471 25
[6 empty] | 49-01-003 | N/A | 2x Sicherungsring, Stahl DIN471 Ø17x1
[6 empty] | 49-01-004 | N/A | 2x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[6 empty] | 50-01-001 | xx | 1x Poly-V Rimen 20mm, Stufe 1
[6 empty] | 50-01-002 | xx | 1x Poly-V Rimen 10mm, Stufe 2
[6 empty] | 59-01-001 | N/A | 1x Wälzlager D32xd25xT30 HFL2530
[6 empty] | 59-01-119 | N/A | 4x Treibstift
[6 empty] | 59-01-170 | 00 | 1x Wirbelstrombremse ergosana kpl | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D28xd12xT02 Type6202-2Z
[9 empty] | 47-01-xxx | N/A | 1x Kugellager D35xd15xT11 Type6001-2Z
[9 empty] | 49-01-xxx | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 15x1
[9 empty] | 49-01-004 | N/A | 1x Sicherungsring Stahl DIN471 12
[9 empty] | 59-01-002-A | A | 1x Achse, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-B | B | 1x Rotor, Wirbelstrombremse
[9 empty] | 59-01-002-C | B | 1x Stator, Wirbelstrombremse
[6 empty] | 68-10-001 | N/A | Motor 3130_00-1003-SW7 (Ketterer)
[6 empty] | 68-10-004 | N/A | 1x Hubeinheit 3045-00
[6 empty] | 68-10-005 | N/A | 1x Kegelradgetriebe (Ketterer 3870.00-1000)
|  |  | 20-30-602 | xx | 1x Messkopf SB3.1 + BD + SpO2 | 26-30-800 | 01 | 2x Anschlußstück, BD-Druckausgleich
[6 empty] | 26-37-501 | 00 | 1x Anschlußstück Luftdruck, BD
[6 empty] | 26-37-502 | 00 | 1x Mutter M7x0,75, Anschlussstück BD-Messung
[6 empty] | 27-30-400 | 04 | 1x Lager, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 27-30-504 | 00 | 1x Filterscheibe, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 35-10-860 | xx | 1x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
[6 empty] | 35-30-001 | 04 | 1x Auflageplatte, Display
[6 empty] | 35-30-400 | 04 | 1x Unterteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-401 | 03 | 1x Oberteil, Gehäuse, Messkopf
[6 empty] | 35-30-800 | 01 | 1x Frontfolie, Messkopf SB3 easy
[6 empty] | 37-10-506 | xx | 1x Platine, BD-Schiller kpl | 37-10-504-CH | xx | Platine BD Schiller, teilbestückt SB3
[9 empty] | 69-01-049 | N/A | 2x Präzisionsbuchsenleiste 16-polig gerade
[9 empty] | 69-01-059 | N/A | 1x Lötkelchleiste SIL3 90° vergoldet
[6 empty] | 37-30-150-3 | xx | 1x Platine SMARTsat OEM III (SPO2) bluepoint
[6 empty] | 37-30-500 | xx | 1x Platine Ergometersteuerung, SB3, vollbestückt
[6 empty] | 37-30-503 | xx | 1x Platine, Drehzahlanzeige
[6 empty] | 38-01-005 | xx | Silikon Schlauch 2x1mm
[6 empty] | 38-01-006 | xx | Silikon Schlauch 3x2mm natur ohne Talkum
[6 empty] | 38-01-019 | xx | Draht-YV 0,5, RT
[6 empty] | 38-01-020 | xx | Draht-YV 0,5, SW
[6 empty] | 38-01-021 | xx | Draht-YV 0,5, GN
[6 empty] | 38-01-043 | xx | PVC-Schlauch, glasklar, 8x2 mm
[6 empty] | 38-30-320 | xx | Kabel Drehzahlanzeige 6pol 120mm
[6 empty] | 38-30-330 | xx | Kabel SpO2 6 pol 200mm
[6 empty] | 38-37-001 | xx | Silikon-Winkelschlauch, BD Platine
[6 empty] | 38-37-003 | xx | Kabel, Pumpe BD Platine
[6 empty] | 40-08-006 | N/A | 6x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 AM3x4 verz.
[6 empty] | 40-10-001 | N/A | 4x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
[6 empty] | 40-10-002 | N/A | 2x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8 AM3x6
[6 empty] | 40-18-015 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube 3,9x25 DIN7981 verz.
[6 empty] | 41-01-006 | N/A | 6x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
[6 empty] | 41-02-006 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x25 (IG/AG)
[6 empty] | 41-02-018 | N/A | 4x Abstandsbolzen M3x15 (IG/AG)
[6 empty] | 42-02-001 | N/A | 1x Scheibe Kunststoff DIN125 3,2
[6 empty] | 59-01-037 | N/A | 7x Kabelbinder 100x2,5mm natur
[6 empty] | 59-01-038 | N/A | 4x Verbindungsstutzen-T 3mm (TS)
[6 empty] | 59-01-045 | N/A | 2x Kabelbinder 142x3,6mm natur
[6 empty] | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
[6 empty] | 59-01-147 | N/A | 1x Federndruckstück GN 614.4-5-NI
[6 empty] | 59-01-148 | N/A | 4x Gewindeeinsatz M3
[6 empty] | 68-37-001 | N/A | 1x Regelventil für BD Platine
[6 empty] | 68-37-002 | N/A | 1x Schnellablaßventil, BD Platine
[6 empty] | 68-37-003 | N/A | 1x Unterdruckpumpe BD (P54C09R)
[6 empty] | 69-01-057 | N/A | 1x Buchsenleiste 4P vergoldet
[6 empty] | 69-01-075 | N/A | 1x Steckeranschluss, Mikrophon
[6 empty] | 69-01-075 | N/A | 1x Mutter, Mikrophonstecker
[6 empty] | 69-01-098 | N/A | 1x Aderendhülse 0,75 qmm, 8mm
[6 empty] | 69-01-103 | N/A | 1x Display TFT Meßkopf SB3
[6 empty] | 69-01-117 | xx | 1x Stiftleiste 3-polig
[6 empty] | 69-30-010 | N/A | 1x SpO2-Stecker (bluepoint)
[6 empty] | 81-01-002 | N/A | 1x Crimpen von Flachsteckhülsen mit Steckergehäuse
|  |  | 21-10-806 | 00 | 1x Lenker, Fahrradergometer SB2+SB3
|  |  | 21-30-101 | 02 | 1x Grundgestell kpl. | 21-30-101-A | 01 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange | 21-30-101-A1 | 02 | 1x Führungsrohr, Lenkerstange
[9 empty] | 21-30-101-A2 | 01 | 1x Anschweißplatte, Lenkerführungsrohr
[6 empty] | 21-30-102-A | 01 | 1x Querrohr, vorne kpl. | 21-30-102-A1 | 01 | 1x Querrohr, vorne
[9 empty] | 21-30-102-A3 | 01 | 2x Achsbolzen
[6 empty] | 28-30-100 | 02 | 1x Winkelblech, Netzstecker
[6 empty] | 28-30-101-A | 04 | 1x Blechmittelteil, Grundgestell | 28-30-101-A1 | 04 | 1x Mittelteilblech, Grundgestell
[9 empty] | 28-30-101-A2 | 00 | 2x Blende 1, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A3 | 00 | 2x Blende 2, Mittelteilblech
[9 empty] | 28-30-101-A4 | 00 | 1x Gewindebolzen, Ringkerntrafo
[9 empty] | 28-30-101-A5 | 00 | 1x Gewindebolzen, Erdung
[9 empty] | 28-30-101-A6 | 00 | 4x Gewindebolzen, Netzteilplatine
[6 empty] | 30-10-111 | 03 | 1x Mittelrohr, Grundgestell
[6 empty] | 30-30-103 | 01 | 1x Querrohr, hinten
[6 empty] | 31-10-112 | 01 | 1x Versteifung, Mittelteilblech
[6 empty] | 31-10-114 | 01 | 2x Versteifungsblech, Grundgestell
|  |  | 21-30-801-A | 01 | 1x Lenkerstange kpl. | 21-30-801-A1 | 01 | 1x Lenkerstange
[6 empty] | 21-30-801-A2 | 04 | 1x Anschraubplatte, Lenkerverkleidung
[6 empty] | 21-30-801-A3 | 04 | 1x Klemmklotz, Lenkerklemmung
|  |  | 25-30-100 | 02 | 1x Lenkerverkleidung
|  |  | 25-30-101 | 02 | 1x Lenkerklemmung, Messkopf Typ3
|  |  | 27-10-803 | 00 | 1x Gewindeplatte Sattelklemmung
|  |  | 27-10-804 | 00 | 1x Druckplatte, Lenkerrohrklemmung
|  |  | 28-10-802 | 01 | 1x Druckplatte, Sattelklemmung
|  |  | 28-30-001 | 01 | 2x Haltewinkel Verkleidung
|  |  | 31-10-301 | 01 | 1x Blende, RS232-Platine
|  |  | 31-10-803 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Sattel
|  |  | 31-10-804 | 01 | 1x Halter, Faltenbalg, Lenker
|  |  | 31-10-805 | 00 | 2x Halteplatte, Verschalung
|  |  | 31-30-100 | 00 | 1x Blech, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 35-10-806 | xx | 1x Faltenbalg Lenker Basaltgrau sb2 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-807 | xx | 1x Faltenbalg Sattel Basaltgrau sb2/3 RAL7012 grau
|  |  | 35-10-860 | xx | 4x Bms30 Streifen 20mm, einseitig mit SK Band ausgerüstet
|  |  | 35-30-811 | xx | 1x Verschalung Seitenteile re/li inkl. Fußabdeckung hinten SB3
|  |  | 35-30-812 | xx | 1x Abdeckung Antriebseinheit
|  |  | 35-30-813 | xx | 1x Fußabdeckung vorn SB3
|  |  | 35-30-830 | 00 | 1x Isolationsfolie, Netzteilplatine
|  |  | 35-30-831 | 00 | 1x Isolationsfolie, Abdeckung Netzteilplatine
|  |  | 37-10-302 | xx | 1x Platine, Schnittstelle kpl.
|  |  | 37-30-300 | xx | 1x Platine, Netzteil SB3 kpl.
|  |  | 38-01-010 | N/A | Schaltlitze LIY 1mm² sw
|  |  | 38-01-041 | N/A | Spiralschlauch Polyethylen 10-40mm
|  |  | 38-10-302 | xx | 1x Kabel, DMS-Platine-Netzteil, 480mm
|  |  | 38-10-304 | xx | 1x Kabelsatz Kombimodul 70mm
|  |  | 38-10-305 | xx | 1x Kabel, Kombimodul-Netzteilplatine 500mm
|  |  | 38-10-307 | xx | 1x Kabel, Erdleitung für NT-Platine zentr. Schutzleiter 200mm
|  |  | 38-10-313 | xx | 1x Kabel, RS232-Schnittstelle-NT, 10-polig, 240mm
|  |  | 38-10-318 | xx | 1x Kabel, Erdleitung-Kombimodul, zentr. Schutzl, 430mm, SB2+SB3
|  |  | 38-30-301 | xx | 1x Kabel, Steuerplatine-Netzteil 1900mm, 26-polig
|  |  | 40-01-002 | N/A | 1x Zylinderschraube, Innensechskant M8x25 DIN912 8.8
|  |  | 40-01-004 | N/A | 8x Zylinderschraube, Innensechskant M8x18 DIN912 8.8 verz.
|  |  | 40-01-026 | N/A | 2x Zylinderschraube, Innensechskant M6x12 DIN7984 08.8 verz.
|  |  | 40-08-001 | N/A | 1x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M5x6
|  |  | 40-08-007 | N/A | 5x Linsenschraube, Kreuzschlitz DIN7985 4.8 verz. M4x6
|  |  | 40-08-015 | N/A | 3x EcoFix Schraube BN 4825 M4x8
|  |  | 40-10-001 | N/A | 1x Senkschraube, Kreuzschlitz DIN965 4.8, AM4x10 verzinkt
|  |  | 40-11-005 | N/A | 2x Linsensenkschraube, Kreuzschlitz DIN966 4.8 verz. M3x8
|  |  | 40-13-004 | N/A | 1x Gewindestift M6x10 DIN916
|  |  | 40-15-002 | N/A | 1x Ringschraube M4x10 ART48 4.8
|  |  | 40-15-004 | N/A | 1x Ringschraube M4x30 verz.
|  |  | 40-15-006 | N/A | 1x Ringschraube M3x15
|  |  | 40-18-001 | N/A | 4x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 3,9x9,5
|  |  | 40-18-003 | N/A | 6x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x19
|  |  | 40-18-010 | N/A | 2x Linsen-Blechschraube, Kreuzschlitz DIN7981 verz. 4,2x50
|  |  | 41-01-001 | N/A | 2x Mutter, Sechskant DIN934 8 M4
|  |  | 41-01-002 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M6
|  |  | 41-01-003 | N/A | 1x Mutter, Sechskant DIN934 8 M8
|  |  | 41-01-006 | N/A | 4x Mutter, Sechskant DIN934 8 M3
|  |  | 41-02-001 | N/A | 1x Abstandsbolzen M4x20 (IG/IG)
|  |  | 42-01-002 | N/A | 9x Scheibe, Stahl DIN125 A8.4 (M8)
|  |  | 42-01-003 | N/A | 1x Scheibe, Stahl DIN125 A4,3 verz.
|  |  | 42-01-006 | N/A | 1x Scheibe, Stahl M6 DIN125 B6,4
|  |  | 42-01-014 | N/A | 2x Kotflügelscheibe 4,3x20x1.5 verz.
|  |  | 42-03-007 | N/A | 2x Passscheibe DIN988 40x50x1,2
|  |  | 42-04-002 | N/A | 1x Zahnscheibe Stahl DIN6797 I 8.4 (M8) gal. verz.
|  |  | 42-04-003 | N/A | 2x Zahnscheibe DIN6797 I 4,3 verz.
|  |  | 42-04-004 | N/A | 2x Fächerscheibe M6 DIN6798
|  |  | 42-05-001 | N/A | 2x Federscheibe 11,3x25x0,3
|  |  | 49-01-006 | N/A | 2x Sicherungsscheibe 9 A2 - DIN6799
|  |  | 59-01-003 | N/A | 2x Klemmhebel M10x20
|  |  | 59-01-004 | N/A | 2x Klemmhebel M10x30
|  |  | 59-01-005 | N/A | 2x M10x30 Justierteller HVF 48
|  |  | 59-01-006 | N/A | 2x Laufrolle D80xd12xT32
|  |  | 59-01-006-01 | N/A | 2x Abdeckkappe Laufrolle
|  |  | 59-01-008 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S links 170mm FG -Linksgewinde- sw
|  |  | 59-01-009 | N/A | 1x Tretkurbel AVAX-S rechts 170mm FG -Rechtsgewinde- sw
|  |  | 59-01-010 | N/A | 2x Combischraube M8x1x18 SW 14 DIN 933 m. Ansatzscheibe(F.VKT)
|  |  | 59-01-011 | N/A | 1x Pedal (Paar) long straps 9/16", schwarz, ergosana
|  |  | 59-01-021 | N/A | 3x Klebesockel 27x27 natur
|  |  | 59-01-024 | N/A | 1x Platte mit Befestigungszapfen schwarz (Kunstoff)
|  |  | 59-01-027 | N/A | 1x Sattel für SanaBike (Ergometer)
|  |  | 59-01-035 | N/A | 4x Abstandhalter 4,3x8x5
|  |  | 59-01-037 | N/A | 3x Kabelbinder 100x2,5mm natur
|  |  | 59-01-054 | N/A | 1x Lagerbuchse mit Bund 30x25
|  |  | 59-01-056 | N/A | 1x Warnschild, Potentialausgleich
|  |  | 59-01-062 | N/A | 1x Piktogramm "Bedienungsanleitung"
|  |  | 59-01-089 | N/A | Zellgummiband (Flüssigkeitssperre)
|  |  | 59-01-117 | N/A | 2x Spreizmutter 12,7x0,8
|  |  | 59-01-124 | N/A | 1x Sattelkloben (5-Komponenten)
|  |  | 64-01-005 | N/A | 2x Fein-Sicherung-G 250V T1,25A WICK (5x20mm)
|  |  | 66-10-302 | N/A | 1x Ringkerntransformator SB2+SB3
|  |  | 69-01-003 | N/A | 1x Kombi Einbaustecker m. Schalter inkl. Schutzabdeckung
|  |  | 69-01-015 | N/A | 1x Steckerbolzen, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-033 | N/A | Steckergehäuse 4-polig
|  |  | 69-01-034 | N/A | Stiftkontakt 926898
|  |  | 69-01-035 | N/A | 1x Schraubverriegelung (Satz)
|  |  | 69-01-037 | N/A | 1x Präzisionsstiftleiste 4-pol. Gold
|  |  | 69-01-050 | N/A | 1x Farbscheibe, Potentialausgleich
|  |  | 69-01-107 | N/A | 1x Biegeelement DMS Sensor 1B-S-12kg